| 湖州市第一人民医院计量检测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量器具名称 | 单位 | 数量 | 计量类别 |
| 1 | 彩超 | 台次 | 34 | 非强检 |
| 2 | 除颤仪 | 台次 | 40 | 非强检 |
| 3 | 医用冰箱、阴凉箱 | 台次 | 160 | 非强检 |
| 4 | 冷链 | 台次 | 175 | 非强检 |
| 5 | 氧气流量表 | 台次 | 1162 | 非强检 |
| 6 | 微量注射泵、 | 台次 | 330 | 非强检 |
| 7 | 输液泵 | 台次 | 42 | 非强检 |
| 8 | 温湿度计 | 台次 | 260 | 非强检 |
| 9 | 冰箱温度计 | 台次 | 130 | 非强检 |
| 10 | 移液器 | 台次 | 130 | 非强检 |
| 11 | 电子秤、电子体重秤 | 台次 | 60 | 非强检 |
| 12 | 离心机 | 台次 | 25 | 非强检 |
| 13 | 磁共振 | 台次 | 2 | 非强检 |
| 14 | 骨密度仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 15 | 高频电刀 | 台次 | 22 | 非强检 |
| 16 | 恒温金属浴 | 台次 | 3 | 非强检 |
| 17 | 全自动生化仪 | 台次 | 7 | 非强检 |
| 18 | 电子天平 | 台次 | 2 | 非强检 |
| 19 | 紫外辐射照度计 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 20 | 血透检测仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 21 | 电导率仪 | 台次 | 2 | 非强检 |
| 22 | 电气安全检测仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 23 | 生命体征分析仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 24 | 耳温检测仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 25 | 输液分析仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 26 | 绝缘检测仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 27 | 辐射巡检仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 28 | 气流分析仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 29 | 血氧模拟测试仪 | 台次 | 1 | 非强检 |
| 30 | 生物安全柜 | 台次 | 20 | 非强检 |
| 31 | 洁净工作台 | 台次 | 10 | 非强检 |